竞赛题目
简易数字式电感测量仪

任务：制作一个能测量电感值在1uH~100mH范围的简易数字式电感测量仪。
1．基本要求

  电感值L=10uH~1mH时，要求测量相对误差≤20%，并显示测量电感值L。
2．发挥部分

（1） 电感值L=1uH~10uH及1mH~100mH时，要求测量相对误差≤10%，并显示测量电感值。

（2） 扩展测量范围，提高测量精度； 
（3） 其它，如：画出电感频率特性（L-f）。 

3.报告
作品报告应包含：摘要、理论分析，方案比较，软件硬件设计，参数计算，测试记录（应按实测结果如实填写，不得编造），测试结果分析，测试仪器。
4.提示

（1）在达到基本要求的前提下完成提高部分；
（2）在输入输出留有测试端口；
（3）报告占总分，请注意完整但不冗余；
（4）元器件、单片机等可以首先考虑采用TI公司的芯片；

（5）参加最终测评的作品，要求完成硬件调试。

5.注意事项

（1）具有同样的功能和指标，成本较低的作品可获得较高分；

（2）作品制作工艺占有一定分值。作品不得购买现成的产品或抄袭他人作品，一经发现，取消参赛资格。















